附件：

加区2026年第一季度生活饮用水水质监测结果

	序号
	乡镇
	采样类型
	日期
	供水单位名称
	样品编号
	具体采样点位
	监测指标

（项数）
	是否达标
	不达标项

	1
	加区
	城市
	出厂水
	2026年 第一季度
	加格达奇区自来水公司
	加疾(2026)检字(23270101-1)号
	加格达奇区加区医院
	37
	是
	

	2
	加区
	城市
	出厂水
	2026年 第一季度
	加格达奇区自来水公司
	加疾(2026)检字(23270102-1)号
	加格达奇区西峰苑零度造型
	37
	是
	

	3
	加区
	城市
	出厂水
	2026年 第一季度
	加格达奇区自来水公司
	加疾(2026)检字(23270103-1)号
	加格达奇区曙光社区卫生服务站
	37
	是
	

	4
	加区
	城市
	出厂水
	2026年 第一季度
	加格达奇区自来水公司
	加疾(2026)检字(23270104-1)号
	加格达奇区东山街道市场监督管理局
	37
	是
	

	5
	加区
	城市
	出厂水
	2026年 第一季度
	加格达奇区自来水公司
	加疾(2026)检字(23270105-1)号
	加格达奇区世纪大道金桥宾馆
	37
	是
	


